2019年屯溪区老旧小区完善提升项目（智能安防完善）
采购项目技术要求
	名称
	项目名称
	功能描述
	数量
	单位

	一、智慧社区管理服务平台建设

	※智慧社区管理服务平台
	1.1物业大数据管理系统平台数据库
	设计开发大物业数据管理系统平台数据库，以互联互通为基本原则，以应用需求为导向，融合对接各接入平台和系统业务，并对数据进行深入分析，确定数据交互的范围、标准及方式，主要包括：空间基础信息数据，社区及物业管理的“人”、“地”、“物”、“事件”等相关数据。
	1
	项

	
	1.2 智慧物业物联网管理子系统
	主要实现对小区的管理功能，实现包括住户、房屋等基础信息，信息公告，事件，物业费用，智能门禁，车辆道闸，监控探头等平台化管理。
	1
	项

	
	
	1、实现分权限管理，用户角色包括区级管理部门、社区、小区物业等，不同层级的用户角色对应不同的权限，针对无物业小区，相应的管理权限放置于社区；
	
	

	
	
	2、物业中心管理模块实现对物业相关业务的集中统一管理，主要包括：小区管理，楼宇管理，党员楼栋长管理，住户管理，信息公告及事件管理，费用收缴管理等。实现事件属性分流机制，物业无法解决的投诉和事件，则可通过系统直接上报到上级平台部门。
	
	

	
	
	3、接入门禁系统数据，实现相应数据的平台化管理，包括：人脸开门日志、卡开门日志、手机开门日志、呼叫开门日志、住户授权日志、住户审核日志；支持设定出入黑名单，对于未缴纳物业费的住户可通过置入黑名单限制其出入门禁；
	
	

	
	
	4、接入汽车道闸系统数据，实现对小区的车辆的平台化管理，包括：车辆基础信息管理、车辆识别捕获、车辆收费管理功能等。
	
	

	
	1.3社会治理大物业数据管理系统移动端建设（Android）
	需同步屯溪区智慧社区i治理平台app功能，以社区服务为基础，搭建物业与住户的沟通桥梁，为住户、物业和社区打造更加便捷的物业服务、社区交流的智能化平台，实现包括信息推送、社区居家生活等多种服务。
	1
	项

	
	1.4数据融合应用建设
	数据融合需双向开发相应接口，主要实现本项目平台与其他业务系统平台进行数据交互功能并实现场景化应用，包括屯溪区智慧社区i治理平台、屯溪区社会治理物联网交互平台、智慧黄山时空大数据平台、信用黄山诚信库、屯溪区范围已建的智慧小区管理系统（包括：东方丽景一二期、玉屏府、御泉湾一期、御泉湾二期、御泉湾四期、景徽国际、颐和观邸、梨树园、莲花怡庭、天都雅苑、宇隆广场小区、世贸绿洲、文峰花园、山田东园、欣徽物业物联网管理平台）。
	1
	项

	
	1.5社会治理视频交互应用子系统
	实现小区建设视频监控点与平台的接入及交互功能，为平台提供视频基础数据支撑。
	1
	项

	
	1.6基于GIS地图实现“一张图”应用模块
	基于GIS地图实现智慧社区“一张图”管理应用，主要实现区划网格、镇/街道、社区、小区、楼栋的“一张图”展示；物联网设备的“一张图”分类展示；居民上报事件的“一张图展示”，“一张图处置”。
	1
	项

	
	1.7社会治理物业大数据分析及展示
	利用大数据分析技术，对平台汇聚的海量数据进行深度挖掘，包括物联网设备返回的实时数据、App端及物业管理端返回的各类业务数据等，实现包含统计、研判、预测等方面在内的业务需求，并以直观的数据图表呈现，为智慧社区应用场景提供科学数据模型支撑，实现中心调度、管理、决策功能。
	1
	项

	
	
	通过对每个物业管理工作的综合分析和科学研判，实现自动化物业智能评分机制，为各物业管理工作的评估提供科学支撑。
	
	

	二、治安防控综合数据分析系统

	序号
	产品名称
	产品主要参数
	数量
	单位

	1
	智能人脸门禁管理模块
	1. 设备应具备对不少于128台人脸识别终端的统一管理能力；
2. 设备支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置；
3. 设备支持设备管理功能，可通过按IP地址添加的方式添加闸机人脸识别终端，可通过自动搜索或按IP地址添加的方式添加门口机、室内机等设备，可按单元对门口机、室内机等设备进行删除、更改和查看等操作；
4. 设备支持门组管理功能，可对门组对象进行添加、删除、更改和查看等操作，可将通道对象设置为门组对象或设备对象，可按照门组或通道对闸机人脸识别终端进行添加、删除、更改和查看等操作；
5. ★设备支持设备管理功能，可对终端设备进行批量软件升级，可对终端设备的识别显示界面进行配置操作，可对指定通道或单元下的设备下发人员权限名单，并查看名单状态和下发状态，可将下发模式设置为自动下发、定时下发和手动下发三种模式，在“人证核验”模式下，可对员工库和访客库准许通行时间进行设置，可对指定通道或单元的门口机执行远程开门操作，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
6. ★设备支持云端设备管理功能，可对云账号下组织进行查看和修改操作，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
7. 设备支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，可将陌生人抓拍照片与人员库中照片进行比对并显示比对结果，可将出入终端设备的人员信息在屏幕上进行全屏显示，可对人脸图片边框颜色和显示人脸图片个数进行设置；
8. 设备支持运维管理功能，可对人员、访客、设备、部门、区域记录备份，可将备份记录恢复和记录导入设置为覆盖模式和追加模式，可进行备份记录恢复、记录导出和记录导入等操作，可将对平台全部日志和最新日志分别进行导出；
9. 设备支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作，可对角色进行权限绑定、部门绑定和区域绑定操作；
10. ★设备支持员工管理功能，可查看员工对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询员工信息，可根据提取状态参数对员工信息进行筛选，可根据自定义人员字段查询人员信息，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，样机外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新员工照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
11. ★设备支持访客管理功能，可查看访客对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询访客信息，可根据提取状态参数对访客信息进行筛选，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新访客照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

12. 设备支持运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备，可对指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识别终端设备进行添加、删除、更改、查看等操作，可查看闸机运行状态、工作参数、版本信息、通过次数、通道报警记录，可对已绑定的闸机设备执行开门、关门操作，可查看人脸识别终端工作参数、设备状态，以及设备对应人员库当前状态；
13. 设备支持权限管理功能，可按照一周中每天对模板计划进行设置，每天最多可设置4个时间段，可对例外日期进行设置，可最多设置16个例外日期，可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作，可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置，可对门禁权限组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作，同一设备最多可绑定在5个门禁权限组下，可将已有的门禁权限组信息复制到另一门禁权限组，可对门禁权限组下的人员信息进行添加、删除、更改、查看等操作，并可进行批量修改；
14. 设备支持告警中心功能，可将终端设备报警记录上传至平台客户端并显示，可按照时间区间、报警设备、报警类型等查询报警记录，可对报警记录进行导出操作；
15. 设备支持布控管理功能，可对布控报警信息进行推送并显示，可通过时间、地点、姓名、证件类型和证件号码等字段对历史报警记录进行查询，可通过图片和列表的形式对报警记录进行展示，可对报警记录部分信息或全部信息进行导出操作，可对布控黑名单库进行添加、删除、更改、查看等操作，并可在黑名单库中的人员进行添加、删除、更改、查看等操作，可对布控任务进行撤销布控的操作，可在布控任务中设置布控名单、有效期、布控地点、报警阈值、布控描述信息；
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	2
	台

	2
	视频数据汇聚转发服务器
	1.支持融合视频管理、数据管理、智能分析、云存储、平台管理等相关功能；
2.支持视频、图片、结构化数据混合存储；
3.支持多种协议：TCP、RTP、UDP、HTTP、SIP、SNMP、ISCSI、ONVIF、GB28181、GA1400；
4.支持实时和离线结构化数据接入，实时性能不低于3万条/秒；
5.结合大数据组件，在万亿大数据条件下，根据车辆类型、车牌号码、抓拍地点、车牌颜色、车身颜色、车道号、车速、行驶方向、车辆处理状态、违法类型、异常状态等内容对机动车过车、机动车违法、非机动车、行人进行检索，1秒以内返回结果；支持模糊检索；
6.★支持视频、图片、视图库等信息混合存储，能存储案事件线索、人、车、物等结构化信息，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

7.支持大数据布控库容不低于50万；
8.★可以将存储设备中剩余的CPU\内存资源或独立计算板卡中的CPU\内存资源做统一池化，形成计算资源池，可以按需分配计算资源用于安装其他服务软件，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

9.配置包括不少于8块4TB硬盘；
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	2
	套

	3
	数据摆渡接入模块
	1. 采用linux操作系统，更加安全可靠；
2. 支持第三方平台人脸数据非标接入；
3. 支持将现有平台的人脸数据转发给第三方厂商平台；
4. 支持第三方平台MAC数据非标接入；
5. 支持将现有平台的MAC数据转发给第三方平台；
6. 支持第三方平台RFID数据非标接入；
7. 支持将现有平台的RFID数据转发给第三方平台；
8. 支持MAC数据时间维度去重，进行数据抑制；
9. 支持人脸数据、MAC数据、RFID数据通过FTP跨网闸摆渡；
10. 基于WEB的可视化服务管理平台，可查看系统当前所有服务信息，服务运行日志相关信息；
11. 接入规格：结构化数据最大支持1500条/S；
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	3
	台

	4
	公安视频管理服务系统
	1.系统软件应采用高可靠的Linux操作系统，并且不易受到黑客，病毒的入侵和攻击；
2.支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理，本域可管理摄像机不少于4000台，支持管理视频路数不低于30000路，外域可管理数量不低于512个；
3.支持用户配置、用户登录、认证、管理管理功能，并发在线用户数不少于150个；
4.★平台支持双IP配置，支持双网卡跨网络配置服务器，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

5.支持OSD字符叠加功能，可在接入平台的摄像机后端叠加字符（时间、摄像机名称），字符包含中/英文字符、空格、数字以及一些特殊字符；
6.★支持H.265、SVAC格式解码，兼容H.264格式，支持Onvif、GB28181解码上墙，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

7.★单播和组播支持抗5%的丢包，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

8.支持回放上墙，可快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放操作； 
9.支持在启动轮切时，云台摄像机自动启动巡航，此条指标需在综合视频安防监控系统的检验报告中体现，并提供此检验报告的盖章复印件；
10.当管理平台宕机或断网的情况下，解码上墙业务无影响；
11.支持云台控制、云台控制权管理，高优先级用户可抢占低优先级用户的云台控制权限，支持云台控制权限自动释放，自动释放时间可设置；
12.系统支持智能拉框放大，对前端不支持拉框放大的设备，可通过平台支持后端的拉框放大功能；
13.客户端画面支持9:16的竖屏走廊模式显示；
14.★支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），录像检索精确度可达到秒级，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

15.平台能够智能检测网络状况，自适应网络，自动进行降帧降码率存储及恢复；
16.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段；
17.支持多倍速前进，可支持0.25/0.5/1/2/4/8/16倍速前进，支持多倍速后退，可支持1/2/4/8/16倍速后退,支持对一段录像分段切片，自动按照分段，预览每一段的第一帧画面,并可从任意画面开始播放录像；

18.出现紧急情况时，能从当前时间即时后退查看录像，回放时间、进度可调节；
19.支持第三方报警、对讲、门禁系统的接入和联动功能，实现安防设备在地图上的统一管理及显示功能；
20.系统支持不少于1800条/秒告警数据的接收能力，系统支持报警联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件功能；
21.用户可自行设置预案流程，通过鼠标拖动预案定制组件即可快速完成，无需定制开发；
22.支持PC客户端之间、手机APP之间、PC客户端与手机APP之间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传输；
23.支持一机多屏客户端，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可显示地图、告警、实况、配置屏，且支持各个屏之间的交互操作；
24.★支持域间干线管理，控制域间媒体流量，支持设备干线管理，控制单一设备发送媒体流量，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

25.支持事件信息的卷宗管理，可建立、修改、查询、删除卷宗记录；
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	1
	套

	5
	流媒体交换模块
	1.单台媒体服务器支持1024Mbps的入口流量，2048Mbps的出口流量；
2.支持音视频单播流的复制分发；
3.支持音视频组播流转单播复制分发；
4.支持对跨域媒体流进行复制分发；
5.支持负载均衡和动态互备；
6.单播和组播支持抗5%的丢包；
7.支持VPN的部署方式，支持GB28181联网标准；
	1
	台

	6
	多维数据转发模块
	1. 支持前端设备接入平台，并传输相关人脸、车辆等数据； 
2. 支持采集装备或采集系统按照GA/T 1400标准接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；
3. 支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；
4. 承载WA3011协议，支持wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据；
5. 人脸大图/车辆大图接入及转发能力：入口带宽： 512Mbps，出口带宽： 1024Mbps
6. 人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发不低于性能：1500条/秒
	1
	台

	7
	磁盘阵列存储设备
	1. ★设备具有3个千兆以太网口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、l个VGA接口、1个PCIE插槽和24个硬盘插槽、1个防腐蚀检测预警模块，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

2. 为节约机房空间，本次存储设备采用高密度设计，要求单机柜支持不低于24盘位，每台设备高度不高于4U，且支持前面板维护功能，方便后续维护，故障处理； 
3. 设备应支持冗余电源，支持电源热插拔；  
4. ★可接入BBU电池模块，掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
5. 可接入4端口万兆以太网卡、4端口千兆以太网卡、2端口SAS3.0卡；
6. 可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6TB）、SSD硬盘；
7. 无流媒体服务器，可将视频流直接写入存储； 
8. 支持JBOD、RAID 0、1、5、6，支持自动空白盘全局热备、专有热备方式；
9. 根据业务压力不同，RAID阵列可以自动动态调整重建速率； 
10. ★恢复被删除的RAID，RAID上的数据恢复，原有的视频录像可读，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

11. 支持网口聚合、负载均衡；支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据存储； 
12. 支持RAID阵列检查硬盘S.M.A.R.T信息，有异常硬盘自动进行数据拷贝及替换； 
13. 支持不使用的硬盘进行休眠； 
14. CPU智能调频技术，根据业务繁忙程度自动调整CPU频率，有效节约能耗；
15. 风扇多级调速技术，智能温控风扇转速，进一步降低系统能耗；
16. ★支持数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap告警、短信告警方式，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
17. 配置24块6TB存储专用硬盘；
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	1
	台

	8
	智慧安防小区软件
	1.支持对人、房、车的管理；
2.支持一标三实等数据；
3.支持基于此数据库的数据统计展示；
4.支持数据备份；
5.支持双机部署；
6.支持综治GB31000标准；
7.支持新增自定义字段，可修改和删除；
8.支持通过EXCEL模板方式导入数据；
9.支持将选中的数据导出和将所有数据导出；
10.支持按照多条件查询数据；
	1
	套

	9
	视频数据中心
	1. 单块人脸识别业务板卡单精度浮点运算能力不小于10T FLOPS，显存不少于40G
2. 单板卡自带不少于1个VGA接口以及2个USB3.0接口；
3. 单板卡自带不少于3个10M/100M/1000M Base-T RJ45接口、2个100M/1000M Base-X光口； 
4. ★高可靠性要求：支持GPU模组芯片集群调度及故障保护；支持实时监测板卡分析能力和GPU芯片的运行状态，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

5. 支持导入人脸图片在人脸历史抓拍库或静态库中进行人脸比对，结果按照相似度高到低排序呈现，以图搜脸首位命中率不低于97%，以图搜脸前10位命中率不低于99%，以图搜脸前20位命中率不低于99.99%；
6. ★支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警，可查看该名人员的场景大图以及该时间段的视频录像，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；

7. 支持地图上准确显示人脸报警的位置，支持将不同布控库产生的报警在地图上自定义显示不同的报警颜色
8. 支持人员轨迹分析：以时间、相似度为条件，进行人脸图片在历史信息中查询并在电子地图上根据路网展示运动轨迹功能；
9. 支持1:1验证比对功能：支持单组或多组人脸图片进行1:1验证比对，并支持同组人脸局部特征同步放大进行局部细节比对，1:1比对响应时间小于1秒； 
10. 支持按照时间、相似度、姓名、性别、国籍、身份、城市、证件类型、证件编号、布控类型、布控原因等条件进行历史告警信息查看；
11. ★支持动态人脸布控库容为100万，支持人脸子库个数不少于32个，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
12. 在100万人脸库中进行动态人脸比对，平均响应时间小于1S；100万动态库实时报警响应速度不超过1S；
13. 支持异常人脸识别：在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡（戴帽子、齐刘海）、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%；
14. 在人员抬头、低头、左右转动等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%；
15. ★动态布控实时报警首位命中准确率不低于99%；动态布控实时报警误报率不超过0.01%；动态布控实时报警漏报率不超过0.01%，提供公安部权威机构出具的报告加盖投标人公章上传至电子投标文件内；
16.配置不小于40张/S人脸图片识别分析的性能，和一套内置2颗Intel E3 CPU芯片的通用计算模块。
投标时须承诺中标后签订合同前提供生产厂家授权函原件。
	1
	套

	10
	大数据存储模块
	1、单板卡支持最大存储容量：支持10亿条结构化数据，或支持3000万条半结构化动态人脸数据，或支持500万条半结构化过车数据，或支持1000万条半结构化静态人脸数据，或支持1500万条半结构化视频人数据；
2、支持10亿条结构化数据秒级检索；
3、支持过人数据实施录入，数据信息至少包含采集时间、采集点编号、年龄、性别、是否戴眼镜、人脸小图URL、人脸大图、人脸特征数据；
4、支持更新、删除、可批量删除、根据条件查询删除。静态人脸数据，静态人脸数据信息至少包含身份证号、姓名、出生日期、性别、人脸图片URL、人脸特征数据；
5、支持人脸以图搜图检索，同时反馈结果；
6. 过人人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示。
	1
	台

	三、监控、道闸、门禁等设备

	3.1人脸识别门禁
	门禁屏(含电源、电锁模块、通信模块、安装挂板等)
	采用工业级设计，稳定性高，外形高端大方
	155
	台

	
	
	门禁具备不小于8寸触摸屏，可在人机界面进行操作
	
	

	
	
	采用200万1080P双目宽动态摄像头，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像
	
	

	
	
	支持逆光环境下活体人脸识别， 2万个人脸比对库识别时间小于1秒
	
	

	
	
	IC卡、ID卡、CPU加密卡，容量不低于20000张
	
	

	
	
	图片抓拍数量不低于10万张，通行记录不低于10万条
	
	

	
	
	支持可视对讲功能，可与室内机和手机APP双向通话及开锁
	
	

	
	
	支持手机APP远程一键开锁、蓝牙开锁、门禁卡刷卡开锁以及分享一次性密码开锁
	
	

	
	
	支持访客呼叫房号或住户手机号码开门，住户手机APP主动弹出访客对讲页面，实现呼叫对讲开门；住户提前打开联掌门户APP，授权生成一次性开门密码远程分发给访客，由访客输入开门密码实现密码开门
	
	

	
	
	支持门锁控制隔离功能、独立开门按钮，防止设备故障时导致门被锁死无法进入
	
	

	
	
	支持梯控联动功能，业主刷脸、刷卡、APP均可呼梯，访客通过业主远程开锁并联动呼梯
	
	

	
	
	支持设备防拆和被砸拍照报警功能，拍照及时上传云平台存储便于调阅查询
	
	

	
	
	支持消防联动接口，开关量接入消防信号，实现火灾报警时门常开
	
	

	
	
	支持信息媒体播放功能：可按策略播放有声视频宣传及图片信息（信息媒体、物业信息、公益广告的播放）；
	
	

	
	
	支持进门拍照留影存储及上传
	
	

	
	
	支持系统在线升级功能
	
	

	
	
	物业管理平台支持：具备常规的住户管理、卡管理、设备（在线、离线状态）管理的功能；具备出入记录查询；具备物业公告发布功能、私信功能，业主投诉、报修快速到达等功能
	
	

	
	
	APP平台支持业主信息采集；支持无线对讲系统，节省安装各户内室内可视对讲分机，更加智能移动化；
	
	

	
	
	APP支持拓展便民服务、周边商圈功能，方便业主生活
	
	

	
	配套系统
	住户管理功能：添加、审核、删除、修改住户信息，支持对不同住户身份差异化权限管理，如业主、租户等。支持对住户身份身份证验证采集1、住户卡与住户绑定、查找住户信息、批量导入导出住户
	30
	套

	
	
	卡管理功能：管理小区所有卡数据，包括公卡、住户卡等。可添加、修改、删除卡信息，针对不同住户身份配置不同权限卡。支持分类管理卡、搜索、查看所有卡信息
	
	

	
	
	公告功能：物业可以在物业管理平台发布推送公告，业主在门禁、app上查看具体公告信息。公告信息支持分单元分区推送、时间定制起始结束时间。支持公告记录搜索、查看、撤销以及删除
	
	

	
	
	私信功能：物业可以对住户发送私信，私信可支持房间下的户主或者全体住户查看、时间定制起始结束时间、以及接收人阅读情况；支持私信记录搜索、查看、撤销以及删除功能
	
	

	
	
	投诉、报修：物业可以在物业平台上查看、处理业主的投诉与报修信息
	
	

	
	
	缴费功能：物业可以添加业主的物业费、停车费等缴费信息，业主在app上缴交费用。费用信息支持批量导入、批量删除
	
	

	
	
	出入记录：物业可以在物业平台搜索、查看进出门日志（包括卡、app、呼叫等），日志信息包括出入地点、出入时间、照片信息
	
	

	
	
	设备管理：物业可以实时查看出门门禁设备的状态。                                                                                                        APP无线对讲系统
	
	

	
	发卡器
	配合物业管理平台实现住户门禁卡授权
	30
	套

	
	
	具备IC/ ID/CPU授权卡读取功能  
	
	

	
	
	USB通讯方式
	
	

	
	管理中心机
	访客呼叫：访客呼叫图像及语音对讲
	9
	台

	
	
	远程开锁：可打开门锁，方便用户
	
	

	
	
	开门记录：可查阅来访记录信息，兼具人性                                                                                                                
	
	

	
	磁力锁（含开关）
	280KG磁力锁、指示灯信号
	120
	个

	
	立柱
	人脸识别门禁安装立柱，距离地面1.5米安装、基础预埋
	35
	个

	
	小区门禁住户信息数据采集
	在政府社区及物业管理公司的指导下将此次建设范围的智慧小区用户信息采集制卡（详细要求见服务承诺）
	1
	项

	3.2汽车道闸
	道闸                        （含300万像素车牌识别机）
	采用道闸杆落杆闭合式，离地距离近，无动力驱动，一体化设计、编码器限位、二级减速装置
	19
	套

	
	
	支撑杆采用稳定缓冲脚设计，落杆平缓、声音轻，减少落杆惯性，保护机芯
	
	

	
	
	具有遥控开关、延时落闸功能，安装空气压力波感应器，关闸时避免砸车、砸人
	
	

	
	
	多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护等），极大提高道闸运行的安全性和可靠性
	
	

	
	
	具备多功能标准接口，方便地感、红外线及收费系统等接入安装使用；                                                                                      车牌识别率：白天≥99.9%夜间≥99.9                                                                                                                                                              车牌检测率：白天≥99.9%夜间≥99.9                                                                                                                                                        300万像素摄像头                                                                                                                                         通讯方式：10/100M以太网TCP/IP                                                                                                                                           适应车速：5-80公里/小时                                                                                                                                              图像传感器：1/3"COMS                                                                                                                                                            图像分辨率：720P                                                                                                                                                        电子快门：1/1至1/1000秒，22档                                                                                                                                                                 最佳拍摄范围3-6米                                                                                                                                                   相机开闸功能，支持相机传透                                                                                                                                           相机内置4-6颗节能LED补光灯，光感亮度可调                                                                                                                                 机箱内置AC22015W高亮补光灯                                                                                                                                              烤漆机箱                                                                                                                                                                    支持四行显示：车牌，时间，收费金额，信息                                                                                                                               支持语音播报                                                                                                                                                         支持脱机收费
	
	

	
	300万像素车牌识别一体机
	车牌识别率：白天≥99.9%夜间≥99.9                                                                                                                                                              车牌检测率：白天≥99.9%夜间≥99.9                                                                                                                                                        300万像素摄像头                                                                                                                                                   通讯方式：10/100M以太网TCP/IP                                                                                                                                           适应车速：5-80公里/小时                                                                                                                                             图像传感器：1/3"COMS                                                                                                                                                            图像分辨率：720P                                                                                                                                                        电子快门：1/1至1/1000秒，22档                                                                                                                                                                 最佳拍摄范围3-6米                                                                                                                                                  相机开闸功能，支持相机传透                                                                                                                                           相机内置4-6颗节能LED补光灯，光感亮度可调                                                                                                                                机箱内置AC22015W高亮补光灯                                                                                                                                             烤漆机箱                                                                                                                                                                    支持四行显示：车牌，时间，收费金额，信息                                                                                                                              支持语音播报                                                                                                                                                         支持脱机收费
	6
	套

	
	软件含加密狗
	车辆管理软件
	18
	套

	
	管理电脑
	CPU：类型Intel Xeon E5系列或酷睿i7，主频≥2.8GHz，核数≥4
	6
	台

	
	
	内存：类型DDR3 容量≥8GB
	
	

	
	
	存储：硬盘接口类型SAS或SATA，硬盘容量≥500GB，DVD刻录机
	
	

	
	
	音/视频：显卡芯片nVIDIA Quadro 4000或AMD FirePro D300，显存容量≥2GB带声卡
	
	

	
	
	显示器 尺寸：≥22英寸
	
	

	
	
	网络：千兆网卡
	
	

	
	8口网络交换机
	8个10/100/1000M自适应RJ45端口
	9
	台

	
	
	所有端口均具备线速转发能力
	
	

	
	
	支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
	
	

	
	
	提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境
	
	

	
	
	支持通过拨动开关切换交换机工作模式
	
	

	
	
	桌面型壳体，即插即用，可上机架
	
	

	
	地感线圈
	单股多芯镀锡钢丝，工作温度为-65℃至200℃，抗老化、耐高温、耐酸碱、防腐
	19
	根

	
	车辆检测器
	电压230VAC土10%，功率〈3VA，继电器输出6A/250VAC，频率范围20KHz至200KHz，反应时间50ms
	19
	个

	3.3人行门
	人行门（含遥控器）
	平开、可伸缩；100*100*2.5铁方通；冷轧板、料厚T=2.0；表面喷涂；钢化玻璃板；磁力锁；遥控器等
	34
	台

	
	红外感应器
	微波及微处理器
	34
	个

	
	
	发射频率24.125GHz
	
	

	
	
	较大检测范围4m(宽)×2m(深)
	
	

	
	
	常开信号(COM)(NO)
	
	

	3.4单元门改造
	304不锈钢单元门
	304不锈钢楼宇门、5*5方管1.5厚、3*3方管1.2厚、板1.2厚
	105
	个

	
	闭门器
	大号孔距188*19、加长加厚杆、100KG承重、液压缓冲
	105
	个

	
	304不锈钢消音雨棚
	304不锈钢材质、消音版棚顶、80公分宽
	52
	米

	3.5视频监控系统
	200万红外摄像机
	不低于200W像素，最大分辨率不低于1920×1080
	119
	台

	
	
	传感器尺寸≥1/2.8英寸，内置不少于1颗GPU芯片
	
	

	
	
	最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux
	
	

	
	
	支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
	
	

	
	
	支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像
	
	

	
	
	支可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启
	
	

	
	
	支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图
	
	

	
	
	支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值
	
	

	
	
	支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作
	
	

	
	
	支持IP地址获取和IP地址搜索功能
	
	

	
	
	支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式
	
	

	
	
	支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面
	
	

	
	
	在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项
	
	

	
	
	支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
	
	

	
	
	具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个复位按钮、1个SD卡槽
	
	

	
	
	支持DC12V/POE供电方式、不低于IP67防护等级
	
	

	
	400万红外摄像机
	设备采用400W像素，最大分辨率不低于2688*1520
	42
	台

	
	
	摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置红外补光灯，支持自动变焦、自动调节光圏
	
	

	
	
	最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux
	
	

	
	
	摄像机采用不小于5倍光学自动变焦镜头
	
	

	
	
	支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile
	
	

	
	
	支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片
	
	

	
	
	宽动态不小于106dB，且综合评价得分不小于132；信噪比不小于58dB
	
	

	
	
	支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图
	
	

	
	
	支持同时开启不低于25个视频窗口进行画面浏览
	
	

	
	
	支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值
	
	

	
	
	在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项
	
	

	
	
	具有强光抑制、白平衡、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、图像镜像、走廊模式功能
	
	

	
	
	支持人脸质量优先抓拍功能，质量阈值可设
	
	

	
	
	支持同时检测监控场景内出现不少于40张人脸图片；并可对出现在监控场景内两眼瞳距不小于16像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框
	
	

	
	
	可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小、位置可设，支持自动背光补偿模式
	
	

	
	
	在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面
	
	

	
	
	在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz；支持视音频同步功能，回放时，数字音频相对于视频图像不存在明显的滞后或超前
	
	

	
	
	支持DC12V供电，电源电压在DC（8~20）V范围内变化时设备可以正常工作，支持电压异常报警功能，当电源电压低于8.4V时，可进行报警提示
	
	

	
	
	可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启。
	
	

	
	
	不低于IP67防护等级
	
	

	
	补光灯
	含感光模块
	42
	套

	
	防雷器
	视频、控制、电源二合一
	42
	个

	
	摄像机专用电源
	DC12V2A\AC24
	161
	只

	
	摄像机专用支架
	鸭嘴式喷塑
	129
	只

	
	监控立杆
	高3.5米200*100mm直径 壁厚2.5
	54
	套

	
	户外设备网络箱
	600mm*400mm*300mm(含相应组件）
	56
	个

	
	32路专用NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
	6
	台

	
	
	支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，智能性能开启后，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps
	
	

	
	
	支持4个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T
	
	

	
	
	支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式
	
	

	
	
	支持3个USB接口，支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
	
	

	
	
	支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
	
	

	
	
	可按通道和时间同时检索32路图片，可正放和倒放图片
	
	

	
	
	支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
	
	

	
	
	支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
	
	

	
	
	支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
	
	

	
	
	接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦
	
	

	
	
	支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
	
	

	
	
	支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
	
	

	
	
	支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR
	
	

	
	
	支持同时接入32路具有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面
	
	

	
	
	支持前智能人脸检测识别，人体检测、视频结构化（目标检测）、通用行为分析、周界防范、双目客流
	
	

	
	
	支持创建人脸名单库，最大支持100个人脸库，人脸库最大支持50万人脸
	
	

	
	
	支持人脸库管理，支持新建、删除、修改、查询，查询结果支持图表方式显示
	
	

	
	
	支持4路人脸识别（1080p视频流）或24张/秒人脸识别（图片流），支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测
	
	

	
	
	支持AI预览界面显示性别、年龄、眼镜、表情、口罩，胡子等人脸特征属性
	
	

	
	
	支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录
	
	

	
	
	支持正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95次
	
	

	
	
	支持以图搜图，最多8张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索
	
	

	
	
	支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，最大创建20个人脸库（黑白名单），共导入10万张人脸图片，单库10万人脸实时布控
	
	

	
	6T存储硬盘
	6T监控级；
	23
	个

	
	
	运行功耗≤6.5W
	
	

	
	
	平均传输速率≥170MB/S
	
	

	
	16口汇聚交换机
	16个10/100/1000M自适应RJ45端口
	1
	台

	
	
	所有端口均具备线速转发能力
	
	

	
	
	支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
	
	

	
	
	提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境
	
	

	
	
	支持通过拨动开关切换交换机工作模式
	
	

	
	
	桌面型壳体，即插即用，可上机架
	
	

	
	24口汇聚交换机
	24个10/100/1000M自适应RJ45端口
	1
	台

	
	
	所有端口均具备线速转发能力
	
	

	
	
	支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
	
	

	
	
	提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境
	
	

	
	
	支持通过拨动开关切换交换机工作模式
	
	

	
	
	桌面型壳体，即插即用，可上机架
	
	

	
	48口汇聚交换机
	48个10/100/1000M自适应RJ45端口
	4
	台

	
	
	所有端口均具备线速转发能力
	
	

	
	
	支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
	
	

	
	
	提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境
	
	

	
	
	支持通过拨动开关切换交换机工作模式
	
	

	
	
	桌面型壳体，即插即用，可上机架
	
	

	
	32寸液晶显示器
	显示尺寸：32″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080
	6
	台

	
	
	亮度不低于450cd/m2，对比度不低于1100:1。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC
	
	

	
	
	具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术
	
	

	
	
	液晶监视器外观设计美观，实用，安全
	
	

	
	机柜
	600*900cm国标
	6
	台

	
	8口网络交换机
	8个10/100/1000M自适应RJ45端口
	21
	台

	
	
	所有端口均具备线速转发能力
	
	

	
	
	支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
	
	

	
	
	提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境
	
	

	
	
	支持通过拨动开关切换交换机工作模式
	
	

	
	
	桌面型壳体，即插即用，可上机架
	
	

	
	光纤收发器
	10M/100M自适应
	16
	对

	
	
	多模传输距离可达2公里
	
	

	
	
	单模传输距离可达120公里
	
	

	
	
	支持全双工IEEE802.3x流控和半双工背压流控
	
	

	
	
	具有广播风暴保护、平衡流量和隔离冲突等功能
	
	

	
	24口光纤配线架
	24口LC多模万兆OM3高密配线箱满配（预端接型），多模满配抽拉式 ，标准19英寸机架式1.2mm冷轧板 黑色喷塑 细砂面
	15
	个

	四、网络服务

	网络服务
	专线光纤（两年）
	接入治安防控综治数据分析系统传输通讯专用光纤
	35
	条

	
	机柜租赁（两年）
	2米深度标准化机柜，提供UPS供电、高品质网络和运行环境，保障设备和信息安全
	1
	项


注： 1、部分推荐参考品牌：海康威视、大华、宇视科技。以上所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。
2、投标人报价应含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、辅材、售后、验收、税费等一切费用。
3、投标人须承诺：

3.1投标人所委托或委派的基础数据信息采集员之间双方必须有合法的劳务合同关系及具有法律效益的信息保密协议并交由政府相关部门进行备案审查，信息采集员人数规模需满足项目进度的实际需求并接受配合政府委派的社区管理人员的指导和监督，自采购合同签订之日起7天内必须按规定全部入场（届时如有疫情防控需提供个人健康证明）。
3.2采购人有本项目软件系统平台的完全使用权，终验前投标人必须提供该系统开放源代码及相关开发文档经屯溪区政府相关部门专家认可后方可组织最终验收。
3.3售后服务要求 
本项目所列预算为项目建设费用，中标单位有义务协助业主单位完成以下要求工作： 
（1） 平台基础数据的录入及更新，同时协助业主做好质保期内平台基础运营工作。 必须定期安排相关技术工程师到业主方现场进行软、硬件系统的全面巡检服务，例行检测、排除隐 患，对软、硬件系统的整体运行状态进行评估分析，提供详细巡检报告，并给出优化调整建议。 
（2）门禁系统（人脸识别门禁及网络、车行道闸、人行门）、单元门、视频监控系统、治安防控综合数据分析系统等相关软硬件设备系统2年质保及5年免费技术服务，智慧社区管理服务平台2年维护。
（3）必须提供 7*24 小时的技术服务承诺，在接到用户故障报告后响应时间不超过 30 分钟，修复时间不超过1小时，重大故障修复时间不超过2小时，需要上门服务的应在 2 小时内到达现场。投标人未按约定期限派人修理或者排除故障，采购人可以委托其他人员修理，由此产生的一切费用由投标人承担。 
（4）维保期服务满后，中标方应保证终身以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按免费维保期内同样的要求进行维修处理。 
（5）维保服务期满后，仍有义务配合进行平台功能扩充和维护升级。 
3.4用户培训 
供应商必须负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训。供应商须根据项目实施的进度培训和授课。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的操作使用、基本维护常见问题及解决办法等方面并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。 
投标供应商必须制定详细的培训计划和培训方案，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地、考核等相关安排，并提供操作手册。 
3.5其他事项 
    该项目与各部门平台的对接所涉及的接口开发费、使用费，均含在本次投标报价中，后期因业主实际需要调整导致接口重新开发的不再另外收取费用。
