
黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心
电梯采购项目
项目编号：HZCG2018Z001
招标文件
√货物类  □服务类

√综合评分法  □有效最低价
采购人：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心 （盖章）
代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司 （盖章）
监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局 （备案）
二0一八年 一 月
监督部门和交易平台

一、本项目监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局
本项目交易平台所在地：黄山市公共资源交易中心

二、监督部门

黄山市公共资源交易监督管理局
地址：黄山市屯溪区社屋前路1号（黄山市民中心北侧昱东大厦西区1-3层）

监督电话：0559-2351788 
三、交易平台所在地

黄山市公共资源交易中心
地点：黄山市屯溪区社屋前路1号（黄山市民中心北侧昱东大厦西区1-3层）
电话：0559-2354008
网址：http://www.hszgj.cn
（保证金缴纳）户名：黄山市公共资源交易中心
开户行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行  
目录
6招标文件第一部分（专用部分）


6第一章  招标公告


6一、采购内容及预算


6二、投标人的资格要求


7三、招标文件的获取


7四、投标保证金


7五、投标文件的递交


7六、联系方式


8七、监督部门


8八、其他


9第二章 投标人须知前附表


13第三章 货物服务需求一览表


13一、货物服务清单及技术要求/服务要求


14二、商务要求


15第四章 评标办法（综合评分法）


15一、 评标原则


15二、评审办法


15三、 评审程序


16四、资格性审查表


18五、符合性审查表


18六、评分办法


20第四章 评标办法（有效最低价）


20一、 评标原则


20二、评审办法


20三、 评审程序


21四、资格性审查表


23五、符合性审查表


24招标文件第二部分（通用部分）


24第五章 投标人须知


24一．总    则


25二．招标文件


26三．投标文件


28四．投标


29五、开标


30六、评标


33七、定标和授予合同


34八、质疑与投诉


35第六章 采购合同


35一、合同条款前附表


35二、合同条款（参考）


41三、合同格式（参考）


43第七章 投标文件格式


43商务技术标格式


44一、投标函


45二、技术规格响应情况表（货物类）


46二、项目要求响应情况表（服务类）


47三、商务要求响应情况表


48四、货物服务技术方案


48五、资格证明文件及其他重要资料


57价格标格式


58一、开标一览表


59二、货物服务分项报价表（货物类）


60二、服务分项报价表（服务类）





招标文件第一部分（专用部分）
第一章  招标公告
黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心电梯采购项目招标公告
项目编号： HZCG2018Z001
一、采购内容及预算
采购内容和预算：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心电梯采购项目，预算：18万元 。
二、投标人的资格要求
2.1投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关要求,并提供下列材料：
2.1.1企业法人营业执照
2.1.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞、近期纳税相关材料和近期缴纳社保相关材料）；
2.1.3具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（如场所照片或技术人员名单）；
2.1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标时需自行提供）；
2.2 投标人资格要求：
2.2.1投标人包括电梯制造商、经销商、代理商。
2.2.2投标人所投品牌的电梯制造商必须具有省级及以上质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）A级资质、特种设备制造许可明细表以及特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上资质。
2.2.3经销商、代理商必须具有省级及以上质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上的独立法人资格。
2.2.4经销商、代理商必须取得电梯制造商本次投标的正式授权，并出具授权委托书，授权内容表述必须清楚。所投电梯为本厂最先进配置。一个电梯制造商只允许授权一个投标人投标。
2.3售后服务机构要求：
     （1）在质保期内,维保单位必须是投标人自身。
     （2）投标人具有有效的营业执照（含有电梯维修）原件或黄山市质量监督管理局核发的在黄山市内具有电梯维保站的备案表或黄山市市内有电梯维保资质单位签订的维保协议原件。
    （3）投标人不具备第（1）点要求的须在投标文件中承诺若中标后应在中标公示结束之日起三个工作日内与黄山市内具有电梯设备C级安装、维修及以上资质的企业签订维保协议，否则自动放弃中标人候选人资格。
2.4本项目 不接受联合体投标；
2.5投标人须在网上报名并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其递交的投标文件将被视为无效。
2.6若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。（本条货物适用）
三、招标文件的获取
3.1招标文件发售时间（即本项目采购文件公告期限）：自本招标公告发布之日起至2018年 1 月10  日17：30时；

3.2获取渠道：凡有意参加本项目的投标人，在招标文件发售期内均可在本市公共资源交易中心（含各分中心）门户网站投标单位登录处进行用户登记后免费下载招标文件（用户登记操作及审核联系QQ群：172359788），并请随时关注网站答疑澄清，在规定时间前缴纳投标保证金后参加投标。
3.3特别提示：

3.3.1请在招标文件发售时间内进行报名并下载招标文件，逾期系统将自动关闭，无法报名；

3.3.2投标人应合理安排报名时间，尽量避开报名结束前等可能存在的高峰期。

四、投标保证金
本项目须缴纳投标保证金金额：人民币叁仟元整。请于2018  年 1 月 23 日 8 时 00 分前（以到账时间为准）从投标人基本账户（不含结算卡）（如投标人为非企业法人，可从投标人负责人账户）以电汇或银行转账方式汇至：（特别提示：若本项目非首次发布采购公告的，无论投标人是否首次参加本项目投标，均需按本次规定的保证金缴纳账号缴纳投标保证金）
户  名：黄山市公共资源交易中心   
开户行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行
账  号：2210101021000637138020084  
五、投标文件的递交

投标文件递交截止时间和开标时间：2018年  1  月  23  日  9  时  00  分，地点：本项目交易平台所在地黄山市公共资源交易中心第二开标室（具体地址详见招标文件）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、联系方式
招标人：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心
联系人：方主任      联系电话：0559-2514362 

招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

联系人：宋工        联系电话：0559-2324200 
七、监督部门

监督部门：黄山市公共资源交易监督管理局   监督电话：0559-2351788

八、其他

1、本项目采用电子投标及评标，请各投标人自行办理CA锁和投标人公章及法定代表人电子签章（联系方式：0559-2351030，地址：黄山市公共资源交易中心）后制作投标文件（投标文件制作技术支持电话：4008503300、0559-2321557）。 
2、电子投标操作手册下载地址：黄山市公共资源交易中心门户网站---首页---办事指南---投标人专区---公共资源交易供应商操作指南。
3、本项目需同时递交商务技术标、价格标纸质文件及含有投标文件的电子光盘各一份，其中纸质文件需用系统最终上传成功的电子投标文件进行打印（否则将否决其投标），具体密封标记要求详见招标文件。
    黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心
                                             浙江兴业建设项目管理有限公司
                                         


  2018年1 月3  日

第二章 投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称
	详见招标公告

	2
	项目编号
	详见招标公告

	3
	采购人
	名称：详见招标公告                                        
地址：详见招标公告                                        
联系人：详见招标公告                                        
联系方式：详见招标公告                                 

	4
	代理机构
	名称：详见招标公告
地址：详见招标公告
联系人：详见招标公告
联系方式：详见招标公告

	5
	采购内容和预算
	详见招标公告

	6
	项目类别
	√货物类  
	□ 单一产品采购

	
	
	
	√ 非单一产品采购，其中标    符号的为核心产品

	
	
	□服务类

	7
	评审办法
	√综合评分法  □有效最低价

	8
	招标文件的
澄清和修改
	详见“第五章10、招标文件的澄清和修改 ”

	9
	招标文件的
质疑和答复
	详见“ 第五章11、招标文件的质疑和答复”

	10
	投标人资格
要求
	详见招标公告

	11
	投标保证金
	详见招标公告

	12
	投标文件份数
	本项目需同时递交商务技术标、价格标纸质文件及含有投标文件的电子光盘各一份。

	13
	投标文件装订密封要求
	详见“第五章17、投标文件的密封、标记”

	14
	投标文件格式
	详见第七章

	15
	投标截止时间和开标时间
	详见招标公告

	16
	投标文件递交地点
	详见招标公告

	17
	投标有效期
	开标后60天

	18
	公告公示媒介
	黄山市公共资源交易中心门户网http://www.hszgj.cn/和本项目交易平台所在地交易中心门户网/，并同时在安徽省政府采购网发布。

	19
	电子投标文件制作注意事项（重要）
	19.1投标文件格式“（十）招标文件规定的其他材料”具体包括：

√招标文件第四章第六项评分办法中要求的证书

19.2 投标人制作完成电子投标文件后请生成并进行预览，仔细检查电子投标文件的清晰度，若部分招标文件要求的扫描件等因格式、大小等问题无法在电子投标文件中清晰显示的，各投标人可另外再以附件的形式保存一份清晰的在电子光盘中（请按招标文件对应的表述名称对保存在电子光盘中的资料进行命名，方便评委查看，否则因命名混乱问题导致评委无法正常查看的，评委可不予认可），但未上传到电子投标文件，仅以附件形式保存在光盘中的附件不予认可。

	20
	电子招投标具体要求
	1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.HSTF。

2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制；

3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。

4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，并把含有该电子投标文件的光盘（光盘中的投标文件不要加密），作为投标文件重要组成部分。

5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。

不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。
6、投标人应将CA解密锁带入开标现场，需解密时必须10分钟内提供，否则，其投标无效。
7、已提供能正常使用的CA解密锁，但对已上传的电子投标文件不是因投标人自身原因造成的解密失败或导入失败，可启用光盘版电子投标文件，为保证光盘成功打开，投标人可自备光驱进行现场校验。光盘文件无法正常使用则投标无效。
8、电子标书制作及投标服务咨询电话：4008503300
9、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理： 
①投标文件无法打开或不完整的；  
②投标文件中携带病毒并造成后果的；  
③恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 
④评标委员会认定的其他无效标情形。
特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。
电子投标操作手册下载地址：黄山市公共资源交易中心门户网站---首页---办事指南---投标人专区---公共资源交易供应商操作指南。

	21
	中标人应支付的其他费用
	以下费用均由中标人支付，请各投标人报价时予以考虑：

1、专家评审费5000元、公证费  /  元、代理费   /  元；

2、纸质标书打印费。中标后，需提供 2  套商务技术标和价格标纸质标书给采购人，由统一的电子标书打印店进行打印（中标后请及时与代理联系）。打印费用参考：打印费单面0.15元，双面0.3元，胶装费10元/本。


第三章 货物服务需求一览表
一、货物服务清单及技术要求/服务要求
1、概要
此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。本次招标只设一个标段，投标供应商必须对标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
投标人须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求。
投标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。
1.1提供的设备
提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：
1）按现场实际情况提供井道、机房施工设计图；提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸；
2）按招标人和设计需要完成设备的具体设计；
3）提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
4）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货（到货时若有进口部件必须提供本次到货部件的海关报关单、复印件并加盖厂家公章）；
5）运输：负责设备运输至招标人建设工地并负责卸货；
6）自合同签订之日起3天内派驻至少1名现场代表，根据土建进度每月两次对电梯相关的土建情况进行复核，以保证日后电梯安装的正确性，并以书面形式报告招标人。
设备安装和调试
中标人需按招标人的要求和认可负责设备就位、安装和调试及试运行。
1.2工作范围：招标人除提供安装所需的水电接口（水电费由投标人承担）、设备存放场地以外，设备制造、进口手续、运输、装卸、吊装、就位、井道照明及爬梯、电梯机房防护及防尘、安装（包括脚手架的搭建及其他安装材料）、调试验收、施工人员食宿、交通、质量保证期内的年检费用、施工所需要的临时线缆以及电梯故障监测系统等等其他所需费用全部包括在投标报价内。
1.3中标人须从合同签订之日起3天内派驻至少1名现场代表，现场代表须常驻工地现场直至验收通过。投标人须提供本次电梯安装单位的资质，及具体拟派到本工程安装的队伍（包括项目负责人、驻现场代表、安装调试技术人员的姓名、职称、身份证号、主要安装业绩）。
1.4设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护（投标人需采用材料将电梯的轿厢等外露部分妥善保护好）由投标人负责。
A这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。
B整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中；交货时中标人应对进口部分提交相关进口证明资料，如产地证明、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等。
C在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人咨询。
D投标人须对招标文件中的各个条款给予实质性响应。
E投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人和专利所有人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。
F设备清单和基本需要：
详见第4条电梯的规格和要求。
G工期要求：

投标人须在投标文件中提交最短交货期及完工期（本项目可能分批供货，招标人将根据工程进度需要发出供货通知，投标人投标时提供接业主供货通知后的最短供货周期）。
2、总体要求

2.1所需资料

2.1.1合同签订后须提交下列所有文件：
（1）招标人与中标人签订合同后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：
·布置方案图；

·井道的土建施工图及对招标人的要求；
·电路图；
·接线图；
·接地方式；
·中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
（2）设计图纸要求
·图纸一式六份在接到中标通知书后十个工作日内需交招标人审查并认可。
·如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。
（3）图纸审查包括：
A所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效。
B主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。
C与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。
D设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。
E主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。
F主要设备的电源负荷和通风降温要求。
（4）中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。
（5）中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。
（6）在培训期间，中标人须免费提供培训材料给招标人。
（7）在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式四份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。
每本手册应包括下列基本材料。
·所有设备规格和详细操作说明。
·系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。
·例行维修保养项目和期限的建议。
·紧急安全措施的建议。
·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。
（8）在设备测试期间，中标人须提交一式六份各式报告给招标人。
2.1.2提供资料时间：
中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。
2.2技术培训
2.2.1中标人须对招标人的2名技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。培训为工地培训或进厂培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。
2.2.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
3、需要完成的工作
3.1安装及协调
3.1.1中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到政府有关主管部门的验收证书。验收费用包括在总价中。
3.1.2安装计划
中标人在中标后须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。
3.1.3安装期
安装计划由中标人自行安排，确保电梯按计划及投标工期前验收通过并移交招标人。
3.1.4设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
3.1.5沟槽与通道
任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。
3.1.6安装管理
现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。
3.1.7认可
设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。
3.1.8保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。
在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。
3.1.9完工装修
在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。
3.2测试和试运行

3.2.1工具、材料、仪器设备和劳务人员
中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
3.2.2程序和表格
中标人须在安装结束前20天，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。
3.2.3测 试
部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。
3.2.4试运行
设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。
3.3验收
3.3.1产品保护
工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后移交招标人为止。在安装过程中，如果损坏楼体的建筑结构或其它设备，中标人将要负责修理或赔偿损失。
3.3.2验收合格条件
运行结果符合产品标准及合同要求。
在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。
所有合同中规定的货物和材料都已提交。
设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。
整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。
设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书。中标单位应及时支付黄山市电梯检测单位的电梯检测等有关费用。
待主体工程竣工验收合格。
3.4售后服务
3.4.1中标人须在黄山市设立维修点，维修人员接到维修电话后须在60分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。
3.4.2中标人须对合同中规定的整套电梯提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从取得黄山市特种设备检测院颁发的安全检验合格证书之日算起。
3.4.3在2年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。
2年质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
3.4.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。
3.4.6修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
3.4.7招标人对维保单位具有否决权。
3.5备件供应
中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。
3.6检验和维修设备及工具

3.6.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。
3.6.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。
3.7商标与铭牌

中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。
4、电梯的技术规格和要求

4.1电梯清单及规格表

详见附件
4.2电梯一般技术要求

4.2.1 电梯技术参数要求

1）驱动方式：永磁同步无齿轮曳引机(曳引机必须为原装进口部件或合资一线品牌部件)

2）控制方式：VVVF微电脑模块化，串行通讯控制系统(控制柜原装进口或合资的一线品牌)

3）门机系统：变频变压调速（VVVF) (门机必须为原装原品牌进口部件或合资的一线品牌部件)

4）门保护：红外线光幕门保护（光幕束不小于128束）

5）调速系统：变流变频变压调速（VVVF) ，逆变部分采用IGBT或IPM，开关频率为10KHZ以上

6）称量装置：电子连续称量装置要求精度1%

7）噪音指标：轿厢噪音≤50dB,开关门噪音≤55dB，机房噪音≤75dB

8）平层精度：±5mm

9）电梯故障次数：≤1/60000次（优等品），超过一次，保修期免费延长一年

10)监控系统：提供电梯监控接口且协议开放，提供文本格式,配合弱电总成。

注：1）～3）条要求，投标时提供进口部件报关单复印件和整梯型式实验报告复印件（报告中需体现进口部件配置），供货时提供进口部件原产地原品牌产品合格证明原件以及国内商检证明原件（证明进口部件用于此项目）。

4.2.2操作方法

全电脑集选控制。
4.2.3功能要求

投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标人推荐的其它合适的功能可能被接受。
	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	安全停靠
	23
	故障自我诊断功能

	2
	开门后在平层功能
	24
	计数器功能

	3
	超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)；
	25
	保留单独运行功能

	4
	不开门救护操作（安全停止）；
	26
	监控，将由中控室提供专供回路，弱电系统供电随行线缆预留到电梯机房。提供视频、音频接口。在轿厢内预留监控摄像头安装孔

	5
	警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）；
	27
	故障历史记录

	6
	隐蔽五方对讲通迅
	28
	运行信号故障保护

	7
	轿厢紧急照明灯；
	29
	关门故障自动保护

	8
	自动再平层；
	30
	主控CPU自检保护

	9
	消防迫降及联动功能；系统火灾时电梯应迫降至首层,归首信号返回中央控制室
	31
	程序运行WDT保护

	10
	防捣乱保护（双击按钮取消轿厢选层功能）；
	32
	锁梯功能

	11
	满载直驶；
	33
	重开门功能

	12
	基站设置功能
	34
	开/关门受阻反转装置；

	13
	红外线光幕保护装置
	35
	开门异常时去下一层；

	14
	过载检查功能；
	36
	启动补偿功能；

	15
	超速保护功能；
	37
	在非门区时报警功能；

	16
	运行方向改变时信号取消；
	38
	误登记取消功能；

	17
	故障时低速自救功能；
	39
	检修运行方式；

	18
	提前开门；
	40
	开/关门速度的调整；

	19
	延长开门时间；
	41
	司机操作功能；

	20
	停电后自动在附近层站停靠
	42
	到站预报引导功能；

	21
	轿内通风装置自动关
	43
	轿内照明自动关闭

	22
	无障碍电梯功能：盲人按钮、语音报站、轿厢正立面镜子、轿厢三面发纹不锈钢扶手
	44
	其余按商用办公电梯标准配置


备注：（1）如投标单位认为可以提供上表所列之外的其他功能，可在表格尾后按序号自行添加；
（2）投标单位提供优于招标文件而选配，请在上表的相应位置以“★”标注具体说明。

4.2.4安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。
断相和错相保护
上、下终点开关和上、下极限开关
缓冲器
限速器
安全钳
紧急停止按钮
层门安全设施
轿门安全设施
电源进线主开关设过电压保护装置
4.3电梯装修要求：
	详见设计图纸


4.4 外观质量要求:
4.4.1 轿厢、轿门、层门、及可见部分的表面及装饰应平整，外表面不得有凹进或凸出部分，涂漆部分应光滑，色泽均匀，美观，漆层要有足够的附着力和弹力，不应出现漆膜脱落，黏结部位要有足够的黏结强度，不应有开裂现象。
4.4.2信号显示应明亮,各种标志应清晰, 不应出现任何故障。
4.4.3焊接部位的焊缝应均匀一致, 焊缝强度不应低于母体金属的强度极限,铆接部位应牢固可靠。
4.4.4所有紧固件调整后应达到规定的锁紧力矩要求,不得脱落或松动。
4.4.5电梯安装后应保证各部位的位置正确,活动部位应运转灵活,相对位置及间隙应在规定的范围内，各部件应处于正常工作状态。
4.5投标的电梯轿厢尺寸应满足无障碍设施要求。
制造
投标人提供的设备零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。
6、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。
6.2投标人须按下表提供：

	内容                                        产品
	电梯
指标及相应承诺

	平层精度              mm
	

	主电机每小时启动次数
	

	电梯的水平加速度      cm/S2
	

	电梯的垂直振动加速度  cm/S2
	

	起制动加减速度调节范围  m/S2
	

	轿内噪声指标          dB（A）
	

	开关门噪声指标        dB（A）
	

	每起、制动运行60000次中发生故障的次数及修复时间的保证
	

	如故障次数及修复时间超过投标中的承诺，则相应的具体惩罚措施的相应承诺
	

	电梯一般故障修复时间的承诺及相应的补偿措施
	

	电梯重大故障修复时间的承诺及相应的补偿措施
	

	………
	


7、其他
7.1在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、土建单位、及其它供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。
7.2中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。
7.3中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可后再投入运行。
7.4电梯内部装修后，要加保护设施，防止住户在装修房屋过程中损坏，待装修完成后，再拆除保护设施。
7.5产品标准和规范要求

※中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

※中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003）

※中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060-93）

※中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058-1997）

※中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059-1997）

※中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）

※电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸（GB/T7025-1997）

※交流电梯电动机通用技术条件（GB12974-91）

※电梯电缆（GB50135-1997）

※电梯曳引机（GB/13435-92）

※电梯维修规范（GB/T18775-2002）

※中华人民共和国国家标准：民用建筑设计消防规范（GB50045）

※电梯相关最新标准，（以新标准为准）

※其他有关的中国规定和由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

8、电梯安装技术要求 
8.1安装工程范围：

1、电梯设备的吊装及就位；

2、电梯设备的安装；

3、电梯井道内关联设备的安装；

4、安装完工后的调试及试运转；

5、协助甲方报有关部门开工、验收并取得运行证；

8.2安装工期：
经甲、乙双方共同对货物进行开箱点件无误后，开始进行电梯的安装工作。1部电梯的就位及基础安装工作将在电梯设备到货开箱点件无误且甲方完全负责提供完成的工程项目后30个日历日内完工，调试完毕后由专业技术人员进行验收，验收合格后一周之内向电梯检测部门申报验收，直至取得运行证书。施工期间非由于乙方原因而不能进行安装之日不计算在内。如属甲方原因造成乙方停工的，则顺延完工日期。

8.3工程质量：
1、确保安装质量符合国家标准《GB100063-93电梯安装验收规范》 的要求。

2、确保安装质量达到国家验收标准。

3、安装完毕后，甲乙双方共同进行验收并在验收单上签字。由乙方向政府验收部门进行申报检查。报验合格后电梯移交甲方使用。

4、如电梯安装由于乙方原因未通过电梯检测部门的检测获得运行证书，则乙方应无偿调试、复检直至最终取得电梯检测部门颁发的运行证书。

8.4 服务承诺
1、在中标后，卖方按要求对电梯土建提交确认图纸，并协助买方对电梯安装和土建施工、装修配合进行确认。 

2、电梯设备保修期内（电梯设备取得技监局运行证之日起计算）出现故障和零件损坏，乙方应无条件先行更换修复，费用由乙方承担（若不及时修复，应赔偿甲方因此造成的损失）。

3、乙方对电梯安装质量保修期见投标文件（时间自取得技监局运行证之日起计算）。

     4、维修人员接到维修电话后须在半个小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力，未按承诺要求执行的，每违约一次，在质保金中扣除1000元）。
二、商务要求
	序号
	内容
	要求

	1
	质保期
	 两年

	2
	供货要求
	签订合同30天内，完成设备制造，采购人的书面供货通知书之日起7日内全部供货现场。
供货地点：采购人指定的施工地点。

	3
	售后服务
	 中标人应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件配件、专用设备和专业技术人员，对货物进行终身维护和修理。
维修人员接到报修通知后，响应时间不超过1小时，维修人员在4个小时内到达现场。

	4
	验收
	  一次性验收合格

	5
	付款
	 付款人：黄山市屯溪区妇幼保健计划生育服务中心
付款方式：签约合同后付至合同价款的30%，电梯设备到达施工现场付至合同价款的60%，竣工验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审计价款的97%，余款3%作为质保金，质保期满后付清（无息）

	6
	履约保证金
	 中标人的投标保证金转为履约保证金，项目验收合格后予以退还。 

	7
	其他
	以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求：

□如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

□投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。
□如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。
□若所提供的产品为国家鼓励、扶持的或节能、环保产品，应在投标文件中附有省级以上主管部门颁发的证书或国家职能部门确定的节能环保产品目录。


第四章 评标办法（综合评分法）
一、 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
二、评审办法
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐1-3名中标候选人,投标报价低于其成本的除外。投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列；技术指标仍相同的，由采购人或其授权的评标委员会随机确定排序。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第6点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
三、 评审程序
3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。
3.2投标文件初审包括资格性审查和符合性审查两个方面（详见资格性审查表和符合性审查表）。评委独立评审后，评委会对投标人某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合初审指标的，为有效投标。
3.3初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.4按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.5商务技术部分评审结束后，投标人进行报价，评标委员会将对价格标进行评审。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.6评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。
四、资格性审查表
	序号
	指标名称
	指标要求
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	年检有效，满足第一章2.1.1条要求
	提供有效的营业执照和税务登记证的，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。

	2
	税务登记证
	合法有效
	

	3
	财务状况报告
	投标时需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞
	  

	4
	依法缴纳税收的相关材料
	近期纳税相关材料
	  

	5
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	近期缴纳社保相关材料
	  

	6
	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
	如场所照片或技术人员名单
	  

	7
	3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明
	投标人自行出具

	8
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标
	

	9
	报名情况
	投标人须在网上报名并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其递交的投标文件将被视为无效
	  

	10
	进口产品审核
	若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］
	本条货物类项目适用

	11
	标书规范性
	符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署）
	   

	12
	投标保证金
	符合招标文件第一章第四项要求
	   

	13
	投标函
	符合招标文件要求
	  

	14
	法定代表人授权委托书和身份证明书
	原件，符合招标文件要求
	法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可

	15
	投标人资质要求
	符合招标文件第一章第二项要求
	  

	16
	业绩要求
	符合招标文件第/章第/项要求
	   

	17
	其他
	符合招标文件第一章第二项要求
	 


五、符合性审查表
	序号
	指标名称
	指标要求
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	技术要求响应情况
	货物服务清单及技术要求响应
	 按本招标文件第三章评审 

	2
	商务要求响应情况
	付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。
	按本招标文件第三章评审

	3
	其他
	符合招标文件第 章第 项要求
	


六、评分办法

	评审项目
	分值
	评审细则

	技术标   （36分）
	 控制柜系统（5分） 
	根据控制系统的技术、品牌、性能方面等进行评分，优的得4-5分，良的得3-4分，一般的得0-3分。

	
	曳引系统（5分）
	根据所投电梯曳引（拖动）系统的技术、品牌、性能方面等进行评分，优的得4-5分，良的得3-4分，一般的得0-3分。

	
	门机系统（5分）
	根据所投电梯门机系统的技术、品牌、性能方面等进行评分，优的得4-5分，良的得3-4分，一般的得0-3分。

	
	主要配置的统一性（3分）
	根据所投电梯控制系统、曳引（拖动）系统、门机系统品牌与所投电梯品牌的统一性情况进行评分，优的得2-3分，良的得1-2分，最低得0-1分。

	
	整梯技术（3分）
	根据所投电梯整梯技术描述及技术响应性（主要指：整梯系统、称重装置、安全装置、电子技术、功能等）进行综合评分，优的得3分，良的得1-2分，一般的得0-1分。

	
	实验室（1分）
	根据投标人提供的电梯生产厂家获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得1分，提供证书复印件并加盖电梯生产厂家公章，否则不得分。

	
	施工组织方案（4分）
	施工组织方案合理，有针对性，可操作性强，保证措施得力；得3-4分；
施工组织方案较为合理，针对性和可操作性不够强，保证措施不够得力；得2-3分；
施工组织方案不尽合理，没有针对性，可操作性不强，保证措施不够得力，得0-2分。

	
	维保机构及质保期（4分）
	1、投标人在黄山市设有分公司或固定维修机构或与黄山市具有维修资质的机构签订维保协议或承诺中标后与黄山市具有维修资质的机构签订维保协议的得2分，没有不得分。
2、质保期（2分）：在响应招标文件基础上，每增加半年加0.5分，最多得2分。

	
	售后维保服务（6分）
	技术支持及服务保障（6分）：
1 技术支持（2分）：在响应招标文件基础上，根据提供免费技术培训及技术支持的实用性打分，最高2分。
2 维修响应及故障排除时间（2分）：在响应招标文件基础上，根据优于招标文件要求的具体情况打分，最高2分。
3 ③维修保养服务（2分）：在响应招标文件基础上，根据维修保养方案的完备性、电梯巡检计划及措施的合理性、配件供应的及时和完备性以及优于招标文件要求的其他维保措施的实用性的具体情况打分，最高加2分。

	资信标（12分）
	资信（1分）
	根据投标人的资信情况等进行评价。投标人开户行出具AAA得1分，AA或A得0.5分，提供投标人开户许可证复印件作为评标依据之一

	
	业绩（3分）
	提供3年以来项目合同（合同内所有电梯均已安装完毕且已全部通过质监部门安全检验合格并提供验收证明）：提供单项合同金额不小于 18万元人民币的电梯业绩合同原件作为评标依据，合同原件内容完整。每一个符合要求的单项合同业绩得1分，最多得3分。


	
	体系认证（3分）
	电梯制造商通过ISO9001:2008质量管理体系认证的得1分，ISO14000环境管理体系认证得1分，OHSAS18000职业安全健康管理体系认证证书得1分，依据提供的加盖制造商公章复印件或影印件评定。

	
	市场认可度、美誉度（5分）
	根据本次投标所投品牌的市场认可度、美誉度，由评委会划分三个等次，第一等次的得5分，第二等次得3分，其余得1分。

	商务标
（52分）

	 52分  
	价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。
价格标经评审不满足本文件要求的，本项得零分


第四章 评标办法（有效最低价）
一、 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
二、评审办法
即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价且经评审满足本文件要求的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。评标时以招标文件为依据，对投标单位的投标文件进行审核，通过后按报价由低到高，推荐1-3名中标候选人。投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列；技术指标仍相同的，由采购人或其授权的评标委员会随机确定排序。
提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（详见第二章第6点及第三章）品牌相同的，按本条规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
三、 评审程序
3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。
3.2投标文件初审包括资格性审查和符合性审查两个方面（详见资格性审查表和符合性审查表）。评委独立评审后，评委会对投标人某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合初审指标的，为有效投标。
3.3初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.4按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入报价环节。

3.5投标人进行报价，评标委员会将对价格标进行评审。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.6评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。
四、资格性审查表
	序号
	指标名称
	指标要求
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	年检有效，符合招标文件第一章2.1.1条要求
	提供有效的营业执照和税务登记证的，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。

	2
	税务登记证
	合法有效
	

	3
	财务状况报告
	投标时需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞
	                

	4
	依法缴纳税收的相关材料
	近期纳税相关材料
	                

	5
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	近期缴纳社保相关材料
	                

	6
	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
	如场所照片或技术人员名单
	                

	7
	3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明
	投标人自行出具

	8
	联合体投标
	本项目接受或不接受联合体投标
	              

	9
	报名情况
	投标人须在网上报名并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其递交的投标文件将被视为无效
	               

	10
	进口产品审核
	若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］
	本条货物类项目适用

	11
	标书规范性
	符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署）
	               

	12
	投标保证金
	符合招标文件第一章第四项要求
	               

	13
	投标函
	符合招标文件要求
	               

	14
	法定代表人授权委托书和身份证明书
	原件，符合招标文件要求
	法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可

	15
	投标人资质要求
	符合招标文件第    章第  项要求
	                

	16
	业绩要求
	符合招标文件第    章第  项要求
	               

	17
	其他要求
	符合招标文件第   章第  项要求
	               


五、符合性审查表
	序号
	指标名称
	指标要求
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	技术要求响应情况
	货物服务清单及技术要求响应
	按本招标文件第三章评审

	2
	商务要求响应情况
	付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。
	按本招标文件第三章评审

	3
	其他
	符合招标文件第 章第 项要求
	                     


招标文件第二部分（通用部分）
第五章 投标人须知

一．总    则

1、适用范围
1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。
1.2凡在黄山市境内从事货物服务公开招标的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本招标文件的最终解释权归采购人所有。
2、投标人要求 
    2.1 投标人资格要求详见投标人须知前附表第9条。
    2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、 投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、保密
参与政府采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
5、语言文字
    招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购人就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。
6、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
7、勘察现场
采购人根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。
8、偏离
招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
二．招标文件

9、招标文件构成

9.1招标文件包括以下部分：

9.1.1第一章：招标公告；

9.1.2第二章：投标人须知前附表；

9.1.3第三章：货物需求一览表；

9.1.4第四章：评标办法；
9.1.5第五章：投标人须知；

9.1.6第六章：采购合同；

9.1.7第七章：投标文件格式；

9.1.8发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。
9.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

10、招标文件的澄清和修改 
10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布。
10.2采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 
10.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
11、招标文件的质疑和答复
11.1潜在投标人或者其他利害关系人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向采购人或代理机构提出质疑。采购人或代理机构应当在自收到质疑后7个工作日内作出答复。

11.2采购人或代理机构对招标文件的质疑的答复将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该答复内容。
三．投标文件

12、投标文件的组成
12.1投标文件由商务技术标和价格标两部分组成。
12.2商务技术标包括下列内容（不含报价、否则按无效标处理）：投标函格式、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、资格证明文件。
12.2.1证明投标人合格的资格文件

投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

12.2.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。投标人在投标文件中应提交证明货物服务符合招标文件规定的证明文件。

12.3价格标包括下列内容：开标一览表、货物服务报价表
12.4投标人的加密文件应与非加密文件保持一致，不一致的以加密文件为准。
12.5投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。 
12.6 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。
13、投标报价

13.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）
13.2  货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费、专家评审费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、专家评审费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

13.3货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价、专家评审费、公证费、代理费等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用、专家评审费、公证费、代理费等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

    13.4投标货币为人民币。
14、投标保证金

 14.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
 14.2投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
 14.3未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还。
14.4 中标人的投标保证金转为合同履约保证金，不足部分由中标单位向采购人缴纳，中标单位按投标承诺履约完成后予以退还。
14.5有下列情形之一的，按照《黄山市公共资源交易项目保证金委托管理办法》规定由受托方（本项目交易平台）作出不予退还投标保证金的处理决定，并上缴财政：
14.5.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件或放弃中标人候选资格的；

14.5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

14.5.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

15、投标有效期

15.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
15.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
16、投标文件的签署

16.1投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人正确签署。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

16.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四．投标

17、投标文件的密封、标记和装订
17.1商务技术标纸质文件（胶装）、价格标纸质文件（胶装）及含有投标文件的电子光盘应当分开封装，并在封套的封口处加盖投标人公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名），并按17.2条的规定载明信息。
17.2投标文件封套上必须清楚写明项目的名称、项目编号、商务技术标、价格标、电子光盘字样、所投包号、投标人全称及联系电话。
17.3如项目分包，则每包均应按17.1款规定执行。
18、投标文件的递交
18.1投标人应按投标须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。
18.2投标人递交投标文件的地点：详见投标人须知前附表。
18.3投标人所递交的投标文件在开标后不予退还。
18.4采购人收到投标文件后，应及时登记并由投标人签字确认。
18.5有下列情形之一的，采购人将不予受理：
18.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
18.5.2未按本文件17.1、17.2、17.3条的要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。
19、投标文件的修改和撤回

19.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
19.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本文件第16条的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
19.3 投标人撤回投标文件的，受托人自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。
    19.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本文件的要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
五、开标
20、开标
20.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。
20.2 开评标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布采购人、监督人、唱标人、记录人、公证人员、代理机构人员等有关人员名单及领导组人员名单； 
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称、代理人姓名，并确认其是否到场；
（4）宣布投标文件的密封、法定代表人或代理人的身份证明等情况；
（5）宣布商务技术标、价格标评标顺序；
（6）进入商务技术标评审阶段；
（7）复会，宣读报价并签字确认；
（8）进入价格标评审阶段；
（9）复会，公布评审结果。
六、评标

21、评标委员会
21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
22、开标评标异常情况处理
22.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

　　（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
22.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：
（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
22.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。
竞争性磋商规则：

1、由原评标委员会作为本项目磋商小组，投标人的投标文件作为本项目磋商响应文件，磋商小组按本招标文件要求进行“投标人初审”和评分（如磋商过程中有特殊要求的，可现场进行调整并书面通知各投标人）；未通过初审的投标人，不进入后续磋商程序。
2、初审结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商小组会要求投标人就磋商响应书商务技术标中含糊不清、错漏的地方或谈判小组提出的其他内容进行澄清，并提出问题，然后与投标人就商务技术部分进行磋商并要求投标人就之前提出的问题和技术谈判内容进行书面确认。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　 　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商小组将与投标人就其价格构成与高低进行磋商并要求投标人在首次报价（投标人在磋商响应文件价格标中的报价为首次报价）的基础上进行第二次报价。（如果二次报价后均超预算，或谈判小组认为各投标人二次报价远远高于市场价格，可以增加一轮报价，但每个通过审核的投标人在每轮报价中应获得相同的报价机会。）
投标人每次报价都应当在磋商小组规定的时间内经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未进行实质性变动的，投标人每次报价应不得超过前一轮报价，否则作无效标处理。
4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（按本招标文件的评分办法执行）对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
竞争性谈判规则：

1、由原评标委员会作为本项目谈判小组，投标人的投标文件作为本项目谈判响应文件，谈判小组按本招标文件要求进行“投标人初审”（如谈判过程中有特殊要求的，可现场进行调整并书面通知各投标人）；

2、初审结束后，谈判小组会要求投标人就谈判响应书商务技术标中含糊不清、错漏的地方或谈判小组提出的其他内容进行澄清，并提出问题，然后与投标人就商务技术部分进行谈判并要求投标人就之前提出的问题和技术谈判内容进行书面确认。未通过初审的投标人，不进入后续谈判程序。
3、初审通过后，谈判小组将按抽签顺序，与投标人分别进行价格谈判。价格谈判是分别进行的。

谈判小组将与投标人就其价格构成与高低进行谈判并要求投标人在首次报价（投标人在谈判响应文件价格标中的报价为首次报价）的基础上进行第二次报价。（如果二次报价后均超预算，或谈判小组认为各投标人二次报价远远高于市场价格，可以增加一轮谈判，但每个通过审核的投标人在每轮报价中应获得相同的报价机会。）
投标人每次报价都应当在谈判小组规定的时间内经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

谈判小组规定的报价截止时间到后，谈判小组对投标人的最终报价的有效性进行评审。

4、采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款未进行实质性变动的，投标人每次报价应不得超过前一轮报价，否则作无效标处理。
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件并报价。
5、 谈判小组将依据投标人最终提交的确认件进行评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐出成交候选人（当有两个或两个以上投标人报价相同且为最低报价时，最低报价的投标人均可再次进行报价）。
单一来源规则：

1、由原评标委员会作为本项目单一来源协商小组，投标人的投标文件作为单一来源响应文件，协商小组按本招标文件要求先进行“投标人初审”。
2、初审结束后，协商小组可以要求投标人就商务技术标中含糊不清、错漏的地方或谈判小组提出的其他内容进行澄清，并提出问题，然后与投标人就商务技术部分进行谈判并要求投标人就之前提出的问题和技术谈判内容进行书面确认。投标人未通过初审，则本项目流标。

3、由协商小组与投标人就价格进行协商，并由投标人书面确认最终协商价格。

4、协商小组推荐本项目成交候选人。
23、评标过程的保密性

23.1从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。

七、定标和授予合同
24、定标方式
24.1采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。
24.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25、签订合同
25.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。
25.2采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。
25.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。
25.4采购人与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
26、履约担保
中标人的投标保证金转为履约保证金。
八、质疑与投诉
27、质疑
 27.1中标公告发布后，参与投标的供应商对中标公告提出质疑的，应该在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

 27.2参与投标的供应商对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号包名（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人或委托的代理人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至采购人或代理机构。
 27.3采购人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回投标人；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。
 27.4供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监管部门进行投诉。
第六章 采购合同
一、合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	付款人：详见本招标文件第三章

	2
	付款方式：详见本招标文件第三章 

	3
	履约保证金：详见本招标文件第三章


二、合同条款（参考）
1. 定义
本合同条款中的下列术语应解释为：
（1）合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
（2）货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（3）服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。
2. 技术规格
          2.1卖方提供和交付的货物技术规格应与《招标文件》规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。
3. 专利权
3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
4. 包装要求
4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5. 装运条件：
5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。
5.3卖方货物的包装材料严禁使用松木。
6. 合同款的支付
6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件（或合同约定）付款：
（1）运输部门出具的凭证；
（2）发票；
（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
（4）装箱单；
（5）验收证书。
7. 技术资料
7.1 卖方应在交货的同时最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。
7.2 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。
8、质量保证
8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后不少于十二个月质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
9、检验
9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。
10、索赔
10.1如果货物质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或他有关部门进行检测，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。
10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需其它必要费用。
（2）根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。
（3）卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。
10.3买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过公共资源交易中心从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。
11、卖方误期赔偿
11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。
11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。
11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。
12、不可抗力
12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。
13、税费
13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。
14、履约保证金
14.1 卖方应在收到中标通知书后通过国内的任何一家银行，向买方提供“合同条款前附表”中序号3规定比例的履约保证金。履约保证金的有效期到合同标的物的质量保证期期满为止。
14.2 卖方提供的履约保证金和与此有关的费用由卖方负担。
14.3 如卖方经公共资源交易中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。
15、买方的责任
15.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。
15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。
15.3 在合同实施期间，买卖双方可在交易中心的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向交易中心通报。
15.4 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。
16、交易中心的责任
16.1 在整个合同履行期间，交易中心应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。
16.2 在由交易中心直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，并向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件后,应按“合同条款前附表”中规定的条件付款，不得拖延。
17、仲裁
17.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提的交有关省、市公共资源交易主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。
17.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
18、转让
18.1 除交易中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。
19、合同生效及其它
19.1 本合同一式肆份，买方、卖方和见证方各执壹份，送出资方留存壹份。
19.2 合同应在买卖双方签字、盖章后报公共资源交易监督管理部门备案。
三、合同格式（参考）
项目编号： 
买  方：                      电话：                  
卖  方：                      电话：                  
见证方：                      电话：                  

买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的认真评审决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：
1、货物的名称、技术规格和数量
本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。
2、合同文件内容
以下文件是合同不可分割的部分：
本项目《招标文件》中合同条款及前附表(包括特殊条款);

《招标文件》说明函;

卖方提交的投标书；
中标通知书
本合同的补充协议。
3、 合同金额
根据《招标文件》的要求和卖方承诺,本合同的总金额为    元(人民币大写：     ),分项价格在卖方《投标书》的投标报价表中有明确规定。
4、付款条件
(加入合同条款前附表中序号3的内容)

5、项目完工时间
卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告至买方验收。
6、合同生效
    本合同一式肆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章、并在见证方收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为       元(人民币大写：    元)，期限为   个月。
买    方：                    卖    方：           
单位盖章：                    单位盖章：           
代表签字：                    代表签字：           
合同备案方：

    日期：        年  月   日
第七章 投标文件格式

商务技术标格式
项目名称：
项目编号：
所投包号：
商
务
技
术
标
投 标 人：                  （盖章）
年      月      日
一、投标函
（采购人名称）：
1、根据贵方 （项目编号） 招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （投标人全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。
4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。
5、含有投标文件的电子光盘一份。
6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
 8、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：
户名（全称）：
开户行：                        
账号（请填写完整）：   
投 标 人：                      （盖章）

法定代表人（签章）：                 
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
               日期：                                     
二、技术规格响应情况表（货物类）
	序号
	货物名称及型号
	品牌
	招标文件要求
	投标人填写
	响应情况

	
	
	
	技术参数
	数量
	技术参数
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。
2、投标人必须根据自己所投产品与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。
3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按招标文件“第三章第一大项”中的顺序填写。
二、项目要求响应情况表（服务类）

	序号
	招标文件要求
	投标人响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：

1、投标人必须将自己的服务真实、准确地填入“投标人响应情况”中，不得以“同左”或“同上”形式填写。
2、投标人必须根据自己所投服务与“招标文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动招标文件要求而使自已的产品满足要求的情况。
3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按招标文件“第三章第一大项”中的顺序填写。
三、商务要求响应情况表
	序号
	招标文件要求
	投标人填写
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。
    2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
    3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。
四、货物服务技术方案
（一）投标人及投标产品制造商简介
（不超过1000字）
（二）安装、调试、培训、验收等各类方案的基本考虑
（详细说明）
（三）质量及售后服务
（详细说明）
五、资格证明文件及其他重要资料
投标人必须提供下列资质和产品的合格性文件：
（一）营业执照
（二）税务登记证
备注：接受三证合一

（三）法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
本人       （姓名）      系       （投标人名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                        。
代理人无转委托权。
法定代表人签章：                        

                            身份证号码：                        

代理人（被授权人）：                        
                            身份证号码：                        
                            投标人名称：                        （盖章）
                            日      期：                   

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）
	委托代理人身份证正面电子扫描件
	委托代理人身份证反面电子扫描件

	法定代表人身份证正面电子扫描件
	法定代表人身份证反面电子扫描件


（四）法定代表人身份证明书
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：        年       月      日
经营期限：                                                                 
投标人纳税人识别号：                                                           
姓名：       性别：      年龄：         职务：       _
身份证号码：                        
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                            投标人：              （盖章）
                                      年    月    日
（五）财务状况报告
（投标时需提供上一年度或近期的财务报表﹝至少包含资产负债表和损益表﹞
           （六）近期纳税相关材料
（七）近期缴纳社保相关材料
（八）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

（如场所照片或技术人员名单）
                   （九）书面声明
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行承诺并加盖投标人公章）
（十）招标文件规定的其他材料
价格标格式
                        项目名称：
项目编号：
所投包号：
价
格
标
       投 标 人：                      （盖章）
                    年     月      日
一、开标一览表
	标题
	内容

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商（签章）
	

	法定代表人或其代理人（签章）
	

	投标总报价（人民币大写）
	                         圆

	投标总报价（人民币小写）
	                          元


二、货物服务分项报价表（货物类）
	序号
	货物服务名称
与型号
	品牌
	制造或服务最终提供商
	单位
	单价
（元）
	数量
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专家评审费
	
	
	
	
	
	
	

	
	公证费
	
	
	
	
	
	
	

	
	代理费
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：本表应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价、专家评审费、公证费、代理费等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

二、服务分项报价表（服务类）
	序号
	内容
	总价
（元）
	备注

	
	拟提供的服务费用
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	专家评审费
	
	

	
	公证费
	
	

	
	代理费
	
	

	合计
	
	
	


 注：本表应清楚地标明投标人拟提供的货物总价、专家评审费、公证费、代理费等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。
PAGE  
第 70 页 共 70 页

